## УТВЕРЖДАЮ

«_____»________________20__ г.

### Методический план

проведения занятия по предмету «Пожарно-строевая и физическая подготовка» со слушателями курсов первоначального обучения пожарных

Тема № 2. «Упражнения с пожарными рукавами, стволами, рукавной арматурой и принадлежностями».

1. Время занятия: 180 минут.

2. Цель занятия: По инструкторско-методической подготовке - научить и совершенствовать навыки пожарного, методически грамотно выполнять все действия с пожарными рукавами, стволами и рукавной арматурой.

3. Метод проведения занятия: Практическое занятие.

4. Место проведения занятия: Спортивная площадка.

5. Материальное обеспечение: Боевая одежда пожарного, снаряжение пожарного Пожарные рукава Ø51, 66, 77, 125 мм, рукавные задержки, рукавные зажимы, разветвления, водосборник.

6. Литература:

– Приказ МЧС РФ № 630 от 31.12.2002 г. Правила по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России.

– Теребнев В.В. и др. Пожарно-строевая подготовка: Учебное пособие. – М.: Академия ГПС, Калан-Форт, 2004.

– Наставление по ПСП, Ярославль, 1973 г.

– Моисеев Г.Т. и др. Практическое пособие по пожарно-строевой подготовке. М., Стройиздат, 1972 г.

7. Расчет учебного времени:

1. Вступительная часть: 10 мин.

– построение, доклад командира группы о готовности к проведению занятий.

– осмотр боевой одежды, снаряжения, объявление темы, цели занятия, проведение инструктажа по ТБ.

### 2. Подготовка места занятий: 5 мин.

Командир группы обязан обеспечить место проведения занятий свободным от посторонних предметов, оповестить водителей пожарных автомобилей, диспетчера ПЧ и начальника караула о предстоящем практическом занятии.

3. Требования безопасности:

– выбирать наиболее безопасные и кратчайшие пути прокладки рукавных линий;

– прокладку рукавных линий осуществлять только после полной остановки пожарного автомобиля;

– при работе со стволами лямку ствола на себя не одевать;

– при использовании ПТВ применять меры предосторожности и исключать падение его на ноги и землю;

– при использовании пожарного гидранта осторожно открывать крышку люка, отбрасывая ее от себя.

4. Проведение занятия: 160 мин.

| № п/п | Отрабатываемые упражнения | Время, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Замена прокладок. | 10 |
| 2. | Соединение и разъединение головок. | 20 |
| 3. | Присоединение ствола. | 15 |
| 4. | Прокладка рукавов из скаток. | 15 |
| 5. | Скатывание рукавов в одинарную и двойную скатки. | 15 |
| 6. | Уборка рукавов в «восьмерку». | 15 |
| 7. | Прокладка магистральных рукавных линий из скаток. | 15 |
| 8. | Замена поврежденных рукавов в действующей рукавной линии. | 15 |
| 9. | Починка поврежденных рукавов рукавными зажимами. | 15 |
| 10. | Прокладка рукавной линии через препятствия. | 25 |

5. Разбор занятия: 5 мин.

Преподаватель дает оценку личного состава, отмечает положительные и отрицательные стороны в организации и проведении занятий, соблюдение ТБ.

Разбирает занятие в целом: достижение поставленной цели, отмечает наиболее активных слушателей.

План проведения занятия по теме: «Упражнения с пожарными рукавами, стволами, рукавной арматурой и принадлежностями»

| № п/п | Методические указания |
| --- | --- |
| 1. | Занятия проводятся в гараже ПЧ и на спортивной площадке. После объявления темы и цели занятия объяснить методику выполнения упражнений. Группа должна быть построена таким образом, чтобы каждый слушатель мог видеть и слышать преподавателя. |
| 2. | Замена прокладок. Замена резиновых уплотнителей в соединительных головках рукавов и стволах производится по команде «Уплотнители – заменить!» пожарный левой рукой держит соединительную головку, а правой вынимает резиновый уплотнитель, затем берет новый, накладывает его на кольцевой паз и утапливает по всей окружности, придерживая левой рукой уложенный участок. |
| 3. | Соединение и разъединение головок. Если соединяет головки один пожарный, он берет концы рукавов с головками, подносит их к коленям и поворачивает до полного соединения. Винтовые головки соединяют следующим образом: пожарный берет конец рукава с головкой и зажимает ее коленями, затем обеими руками берет накидную гайку второго рукава и соединяет обе головки между собой. Если головки соединяют двое пожарных, то каждый из них берет головку в руки. Затем они становятся один против другого, составляют головки и, сжимая прокладки, поворачивают головки навстречу одна другой до полного соединения. Винтовые головки смыкают в том же порядке, с той лишь разницей, что пожарный, у которого находится накидная гайка, навертывает ее по ходу часовой стрелки до отказа. Действия пожарных при разъединении головки такие же, как и при соединении, но поворот головок производят в обратном направлении, а винтовых головок – против часовой стрелки, путем свертывания накидной гайки. |
| 4. | Присоединение ствола. Пожарный, взявшись правой рукой за головку ствола, круговым движением правой руки снимает лямку с левого плеча через голову. Затем левой рукой берет головку рукава, присоединяет к ней ствол руками или уперев головку в бедро. Отсоединяет ствол в обратном порядке, после чего надевает на левое плечо. |
| 5. | Прокладка рукавов из скаток. Пожарный правой ногой делает шаг вправо вперед, наклоняется и берет скатку правой рукой за концы рукавов у соединительных головок, а левой – с противоположной стороны. Выпрямляется, поднимая скатку, держит ее предплечьем правой руки, согнутой в локте. Переносит тяжесть тела на правую ногу, заносит скатку вправо-назад, делает резкий широкий выпад (шаг) левой ногой вперед, сгибая ее в колене и передавая на нее тяжесть тела; правая нога полусогнута, касается носком земли. Резко выбрасывает скатку вытянутыми руками вперед, не выпуская концов рукава с соединительными головками из правой руки. Перед концом раскатки рукава делает резкий рывок правой рукой назад. Кладет нижнюю соединительную головку на землю и, удерживая в правой руке вторую соединительную головку, бежит в сторону прокладки рукава, развертывая его полностью, кладет соединительную головку на землю. Существуют различные виды прокладки рукавных линий: – горизонтальная: прокладывается по земле или по полу; – вертикальная: прокладывается на высоту снаружи или внутри здания; – ползучая: прокладывается по наклонным конструкциям или плоскостям; – смешанная: одновременно по вертикальным, горизонтальным и наклонным плоскостям. При прокладке напорных рукавов длина рукавной линии исчисляется следующим образом: при горизонтальной прокладке 1-2 м рукава на погонный метр местности; при вертикальной прокладке 4-5 м рукава на каждый этаж жилого здания или 6-8 м на этаж производственного здания обычной высоты; при ползучей прокладке – 10 м на каждый этаж жилого здания или 12-15 м на каждый этаж производственного здания; при смешанной прокладке длина рукавной линии определяется суммой отрезков отдельных видов прокладки. Различают магистральные и рабочие рукавные линии. Магистральная линия предназначена для подачи воды от насоса до разветвления, для соединения насосов (емкостей), работающих в перекачку; для подачи воды к лафетному стволу. Рабочая рукавная линия предназначена для подачи огнетушащих веществ от разветвления к пожарному стволу или пеногенератору. |
| 6. | Скатывание рукавов в одинарную и двойную скатки. Пожарный берет соединительную головку, накладывает ее на поверхность рукава и, продвигаясь вперед, скатывает его. При этом необходимо, чтобы каждый ряд как можно плотнее и ровнее прилегал к предыдущему. Скатывание рукавов в двойную скатку производят двое пожарных. Рукав сгибается по длине пополам так, чтобы верхняя половина его была короче примерно на 0,7 м нижней. Скатывает рукав от места перегиба один пожарный по правилам одинарной скатки, а второй выравнивает рукав и натягивает его, двигаясь назад. |
| 7. | Уборка рукавов Пожарные рукава убираются по команде «Рукавную линию – убрать!» или «Отбой!». По этой команде рукава разъединяются, отсоединяются от разветвлений, стволов и насосов. Для слива воды из рукава необходимо поднять один его конец и, перебирая руками весь рукав от одной головки до другой, вылить из него воду. Затем рукава скатываются в одинарную или двойную скатку, собираются «восьмеркой» или укладываются «гармошкой». По команде «Рукав в одинарную скатку – скатать!» пожарный берет соединительную головку, накладывает ее на поверхность рукава и, продвигаясь вперед, скатывает рукав. Скатывание рукавов в двойную скатку производится 2-мя пожарными. По команде «Рукав в двойную скатку – скатать!» рукав складывается по длине пополам так, чтобы верхняя половина его была короче нижней примерно на 60-70 см. Скатывается рукав от места перегиба к соединительным головкам одним пожарным по правилам одинарной скатки, а второй пожарный выравнивает рукав и натягивает его, двигаясь назад. Уборка рукавов «восьмеркой» производится одним пожарным по команде «Рукав «восьмеркой» – убрать!». По этой команде пожарный левой (правой) рукой берет соединительную головку рукава и, расставив обе руки несколько шире плеч, кладет на них рукав, затем сначала опускает левую (правую) руку вниз и подхватывает ею рукав снизу, потом - правую (левую) руку, которой также подхватывает рукав снизу, левая (правая) рука в это время поднимается вверх. Таким образом, он продолжает наматывать рукав на руки, продвигаясь вперед, не перетаскивая рукав по земле. Если рукав мокрый, убрать его помогает второй пожарный, выпуская воду из рукава. Рукава укладываются «гармошкой» двумя пожарными по команде «Рукава «гармошкой» – уложить!». Пожарные складывают рукава «гармошкой» по длине пожарного отсека и укладывают их в него. После укладки их закрепляют ремешками. |
| 8. | Прокладка магистральных рукавных линий из скаток. Состав расчета зависит от длины рукавной линии. Каждый пожарный без повторных движений прокладывает по два рукава. Исходное положение расчета – с правой стороны автомобиля в одну шеренгу. |
| 9. | Замена поврежденных рукавов в действующей рукавной линии. Поврежденные рукава в рукавной линии заменяют двое пожарных. Один берет рукав в скатке и раскатывает его параллельно действующей рукавной линии, водитель останавливает подачу воды, второй пожарный подходит к поврежденному рукаву, отсоединяет его от рукавной линии, а затем оба присоединяют к ней принесенный рукав. |
| 10. | Починка поврежденных рукавов рукавными зажимами. В случае повреждения (порывов) отдельных рукавов производится их временный ремонт. Он выполняется непосредственно на пожаре при помощи рукавных зажимов. В зависимости от величины отверстия в поврежденном рукаве может быть использован универсальный ленточный зажим (для устранения течи из отверстий диаметром до 3 см) либо корсетный зажим (для ликвидации течи из отверстий длиною до 10 см). В качестве зажима может быть использован отрезок рукава того же диаметра длиной 15-20 см, который до навязки головок одевается на рукав. При появлении течи во время работы на пожаре давление в рукаве сбрасывается, отрезок перемещается на место дефекта рукава. Если ликвидировать течь при помощи зажимов невозможно, поврежденный рукав заменяется исправным. После окончания тушения пожара, при уборке рукавов, зажимы снимают, а место повреждения отмечают химическим карандашом. |
| 11. | Прокладка рукавной линии через препятствия. При прокладке рукавной линии через шоссейные дороги необходимо накладывать на рукавную линию мостики, расстояние между которыми должно быть равным ширине проезжей части дороги. Рукавную линию через шоссейную дорогу прокладывают перпендикулярно к ней. Через железнодорожные и трамвайные пути рукавную линию можно прокладывать поверх путей и под рельсами путем подкопов между шпалами, при этом нужно остановить движение. Иногда применяют вместе оба способа. При этом сначала прокладывают рукавную линию поверх рельсов и в рукава подают воду, одновременно несколько пожарных готовят подкоп под рельсами, прокладывая рукав для замены того, который проложен над рельсами. При прокладке рукавной линии через заборы нужно устанавливать к последним лестницы-палки, штурмовые и выдвижные лестницы. Рукава от заломов на заборах следует предохранять рукавными седлами. |
| 12 | Работа с пожарными стволами. Успех тушения пожара и спасания людей во многом зависит от умелых действий ствольщиков и подстволыциков, поэтому в процессе каждого занятия необходимо отрабатывать схему их взаимодействия, контролировать соблюдение ими правил охраны труда и техники безопасности, запрещая: – подавать воду или пену на приборы, оборудование, людей, пожарно-техническое вооружение, провода, находящиеся под напряжением; – одновременную подачу на тушение пожара пены и воды в места нахождения магния, калия, натрия и других металлов, вступающих в химическую реакцию с водой (разлагающих воду на водород и кислород), в емкости с кислотой; – работу с лестниц, не закрепившись карабином и не закрепив рукавную линию; – работу со стволами на высотах и на лестницах при скорости ветра более 10 м/с, а также работу с лафетным и ручным стволом из люльки автоподъемника при нахождении в ней более 2-х человек. При работе на крутых крышах для страховки следует использовать спасательную веревку и лестницы-штурмовки. При подъеме и работе на высотах не разрешается надевать через плечо ремень ствола, присоединенного к рукавной линии, подавать воду в незакрепленную рукавную линию, а также до выхода ствольщика и под-ствольщика на боевую позицию. Для работы со стволом на высотах необходимо выделять не менее 2-х пожарных. Если во время работы ствол вырвался из рук, надо немедленно снизить давление, лечь грудью на рукав и способом переползания двигаться к стволу. Не разрешается оставлять ствол без надзора даже после прекращения подачи воды. Необходимо постоянно разъяснять пожарным, что при тушении пожара внутри помещений (магазины, базы, квартиры и т.д.) на площади до 100 м2, а также на объектах с органической пылью (мучная, древесная и т.д.) и на местности, зараженной РВ, следует подавать распыленные струи воды, как можно ближе подходить к месту горения и работать только с перекрывными стволами. При горении на большой площади (более 100 м2), складов взрывчатых веществ, для охлаждения резервуаров (горящих и соседних) с ЛВЖ и т.д. применять компактные струи воды (стволы РС-70 (Ø22, 25 мм), лафетные). Следует научить ствольщика работать водяными стволами из различных положений: стоя, с колена и лежа с разными диаметрами насадков. Для работы со стволом из положения стоя пожарный стоит повернувшись вполоборота направо, выставляет левую ногу вперед, согнув ее в колене. Ствол держит правой рукой у напорного рукава, левой – за корпус ствола. Для работы со стволом из положения с колена пожарный становится вполоборота вправо, опускается на правое колено, левую ногу, согнутую в колене, выставляет вперед и ставит на всю ступню, ствол держит правой рукой у напорного рукава, левой – за корпус ствола, опираясь на левое колено. В процессе занятий необходимо обратить внимание на взаимодействие ствольщиков и подстволыциков, борьбу с излишним проливанием воды. С этой целью нужно учить ствольщиков, как действовать в различных условиях пожара (в сильный мороз, при наличии органической пыли, кислот, угля, а также в подвалах, на чердаках и т.д.). Во время занятий со ствольщиками и подстволыциками одновременно тренировать пожарных, работающих у разветвления и колонки, водителя, работающего у насоса. При работе с ручным пожарным стволом с выдвижной лестницы ствольщик закрепляется карабином за ступень ВПЛ, рукавную линию закрепляет задержкой за конструкцию здания или за ступень ВПЛ, затем левым предплечьем руки обхватывает тетиву ВПЛ и действует со стволом так же, как и в положении стоя. Лучшим методом обучения и тренировки ствольщиков является практическое исполнение ими упражнений на местности, затем - на высоте. В качестве примера можно привести упражнение со стволами для ствольщика из различных положений. Упражнения: – работа со стволом РСК-50 (РС-50К, PC-70) из различных положений: стоя, с колена, лежа – по мишени; – работа со стволом РСК-50 с выдвижной пожарной лестницы и сидя на подоконнике; – создание различных струй. Пожарный № 1 с рукавной линией, закрепленной задержкой за подоконник, со стволом КРБ сидит верхом на подоконнике 2-го этажа или с рукавной линией, закрепленной за желоб; стоит на крыше. Пожарный № 2 со стволом РСК-50 стоит на земле на расстоянии 10-12 м от мишени. Пожарный № 3 закреплен карабином за ступень ВПЛ, с рукавной линией, закрепленной задержкой за подоконник (ВПЛ), и стволом РСК-50 находится на ВПЛ у окна 3-го этажа. Подстволыцики находятся на земле и поддерживают рукавные линии, облегчая им работу. Пожарный № 4 стоит у разветвления, водитель – у насоса. Команды для исполнения: – «Воду три – ДАТЬ!»; – «Струю – БОЛЬШЕ!»; – «Струю – МЕНЬШЕ!»; – «Компактную (распыленную, веерообразную) струю – ДАТЬ!»; – «Ствол – ВПРАВО (влево, вниз, вверх)!»; – «Работать – СТОЯ (с колена, лежа)!»; – «Воду – ОСТАНОВИТЬ!»; – «Отбой!»; – «Пену плюс шесть – ДАТЬ!»; – «Пену – ОСТАНОВИТЬ!». Для работы с переносным лафетным стволом (ПЛС) назначается расчет из 2-х пожарных. По команде «Лафетный ствол, насадок 28 (указать, куда) – МАРШ!» пожарный № 1 переносит ПЛС, насадок, присоединяет к ПЛС и устанавливает его с пожарным № 2, работает стволом. Пожарный № 2 переносит лафет, с пожарным № 1 устанавливает его и работает подстволыциком. ПЛС-20П имеет насадки Ø25, 28 и 32 мм соответственно с расходом воды 19, 23, 30 л/с; пены – 12 м3/мин (имеется воздушно-пенный насадок), длина струи воды 61, 67, 66 м; пены – 32 м; масса ПЛС-20П – 27 кг, рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2). Внутри приемного корпуса ПЛС имеется обратный шарнирный клапан, позволяющий присоединять и заменять рукавную линию без остановки работы ствола. ПЛС может работать от одной рукавной линии. При работе с лафетным стволом с АЛ-30(131) она должна быть выдвинута на длину не более 20 м при максимальных углах ее наклона и в пределах безопасного поля ее работы. При работе лафетным стволом с АЛ ствольщик закрепляется карабином за ступень, закрепляет рукавную линию задержкой за ступень лестницы, работает стволом вверх и вниз. Если при работе лафетный ствол должен перемещаться вдоль здания (по периметру), ствольщик управляет им с земли при помощи веревки. Для работы с лафетным стволом, установленным на лифте АЛ-45, напорный рукав присоединяют к приемному патрубку лафетного ствола. Ствольщик управляет лафетным стволом, находясь в лифте. Расчет для работы со стационарным лафетным стволом, установленным на крыше автомобиля – водитель и пожарный. Водитель управляет автомобилем и регулирует давление, пожарный управляет стволом. При работе ручным и лафетным стволами из люльки автоподъемника запрещается находиться в ней более чем двум пожарным одновременно. |

РАЗРАБОТАЛ